## ปกโครงการ
BOQ — ใบแสดงปริมาณงานและราคาก่อสร้าง (DETAILED)
โครงการขนาดใหญ่ (Large) — อาคารสำนักงาน/พาณิชย์ 8 ชั้น ~2,000 ม.²/ชั้น (รวม ~16,000 ม.²)
โครงการ / Project Name: |  | [ระบุชื่อโครงการ]
ที่อยู่โครงการ: |  | [ที่อยู่]
ผู้ว่าจ้าง / Owner: |  | [ชื่อเจ้าของโครงการ]
ผู้รับเหมา / Contractor: |  | [ชื่อผู้รับเหมา]
วันที่จัดทำ: |  | 21/05/2026
ค่าดำเนินการ Overhead: |  | 10% (ปรับได้ในช่องสีฟ้าแต่ละรายการ)
VAT: |  | 7% (คำนวณอัตโนมัติ)
อ้างอิงราคา: |  | ราคากลางตลาด กรุงเทพฯ/ปริมณฑล ปี 2567
จัดทำโดย: |  | ___________________________________
ตรวจสอบโดย: |  | ___________________________________
สีและ Code ที่ใช้
A-งานเตรียมการ | A. งานเตรียมการและงานชั่วคราว
B-งานโครงสร้าง | B. งานโครงสร้าง
C-งานสถาปัตย์ | C. งานสถาปัตยกรรม
D-งานไฟฟ้า | D. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
E-งานประปา | E. งานระบบสุขาภิบาลและประปา
F-Infrastructure | F. งานโครงสร้างพื้นฐาน/ภายนอก
★ ช่องสีฟ้า = กรอกข้อมูล: ปริมาณ, ค่าแรง/หน่วย, ค่าวัสดุ/หน่วย, Overhead%
★ ช่องขาว/อ่อน = สูตรคำนวณอัตโนมัติ (ห้ามแก้ไข)
★ แต่ละ Sub-section มียอดรวมย่อย (Sub-Total) สีเหลือง
★ แต่ละ Section มียอดรวมหลัก (Section Total) ทับ Header Color
★ Sheet "สรุปรวม" รวมทุก Section + Grand Total + VAT 7%

## A-งานเตรียมการ
BOQ — อาคารสำนักงาน/พาณิชย์ 8 ชั้น ~2,000 ม.²/ชั้น (รวม ~16,000 ม.²)
A. งานเตรียมการและงานชั่วคราว (Preliminary & Temporary Works)
* ช่องสีฟ้า = กรอกข้อมูล * ช่องขาว = คำนวณอัตโนมัติ * แต่ละ Sub-section มียอดรวมย่อย
รหัส | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ค่าแรง/หน่วย (฿) | ค่าวัสดุ/หน่วย (฿) | รวมค่าแรง (฿) | รวมค่าวัสดุ (฿) | รวม แรง+วัสดุ (฿) | Overhead (%) | Overhead (฿) | รวมก่อน VAT (฿) | VAT 7% (฿) | ราคารวม ทั้งสิ้น (฿)
▶ A.1 งานสำรวจ / ออกแบบ / EIA / เอกสาร
A.1.1 | ค่าสำรวจพื้นที่ + Topographic Survey | ครั้ง | 1 | 15000 | 10000 | 15000 | 10000 | 25000 | 10% | 2500 | 27500 | 1925 | 29425
A.1.2 | ค่าทดสอบดิน SPT Borehole (10 จุด ลึก 30 ม.) | จุด | 10 | 5000 | 3000 | 50000 | 30000 | 80000 | 10% | 8000 | 88000 | 6160 | 94160
A.1.3 | ค่าออกแบบโครงสร้าง+ระบบ วิศวกรอาวุโส | ชุด | 1 | 350000 | 50000 | 350000 | 50000 | 400000 | 10% | 40000 | 440000 | 30800 | 470800
A.1.4 | ค่าจัดทำ BIM Model + Shop Drawing ทุกระบบ | ชุด | 1 | 120000 | 30000 | 120000 | 30000 | 150000 | 10% | 15000 | 165000 | 11550 | 176550
A.1.5 | ค่าขออนุญาต EIA + Building Permit | งาน | 1 | 20000 | 80000 | 20000 | 80000 | 100000 | 10% | 10000 | 110000 | 7700 | 117700
A.1.6 | ค่าจัดทำ As-Built + Operation Manual | ชุด | 1 | 50000 | 20000 | 50000 | 20000 | 70000 | 10% | 7000 | 77000 | 5390 | 82390
A.1.7 | ค่า Construction Manager + Site Engineer | เดือน | 18 | 35000 | 0 | 630000 |  | 630000 | 10% | 63000 | 693000 | 48510 | 741510
A.1.8 | ค่าตรวจสอบวิศวกร + Third Party Inspection | ครั้ง | 20 | 8000 | 0 | 160000 |  | 160000 | 10% | 16000 | 176000 | 12320 | 188320
รวม A.1 งานสำรวจ / ออกแบบ / EIA / เอกสาร |  |  | 53 |  |  | 1395000 | #VALUE! | 1615000 |  | 161500 | 1776500 | 124355 | 1900855
▶ A.2 งานชั่วคราว / ป้องกัน / ความปลอดภัย
A.2.1 | รั้วชั่วคราว Hoarding เหล็กแผ่น | ม. | 160 | 200 | 280 | 32000 | 44800 | 76800 | 10% | 7680 | 84480 | 5913.6 | 90393.6
A.2.2 | สำนักงานชั่วคราว Container 40 ฟุต 2 ชั้น | ชุด | 2 | 0 | 60000 |  | 120000 | 120000 | 10% | 12000 | 132000 | 9240 | 141240
A.2.3 | ติดตั้งน้ำ+ไฟ+อินเทอร์เน็ตชั่วคราว | ชุด | 1 | 10000 | 25000 | 10000 | 25000 | 35000 | 10% | 3500 | 38500 | 2695 | 41195
A.2.4 | ป้ายโครงการ + Safety Sign Board | ชุด | 1 | 5000 | 20000 | 5000 | 20000 | 25000 | 10% | 2500 | 27500 | 1925 | 29425
A.2.5 | Scaffold ชั่วคราว + Safety Net ทั้งอาคาร | ม.² | 3000 | 0 | 150 |  | 450000 | 450000 | 10% | 45000 | 495000 | 34650 | 529650
A.2.6 | ค่าเฝ้ายามรักษาความปลอดภัย | เดือน | 18 | 18000 | 0 | 324000 |  | 324000 | 10% | 32400 | 356400 | 24948 | 381348
A.2.7 | ประกันภัย CAR Insurance | งาน | 1 | 0 | 350000 |  | 350000 | 350000 | 10% | 35000 | 385000 | 26950 | 411950
A.2.8 | ทำความสะอาด + ขนขยะ + Disposal | เที่ยว | 30 | 3000 | 1000 | 90000 | 30000 | 120000 | 10% | 12000 | 132000 | 9240 | 141240
A.2.9 | Tower Crane 2 ตัว + ติดตั้ง/รื้อถอน | เดือน | 14 | 0 | 120000 |  | 1680000 | 1680000 | 10% | 168000 | 1848000 | 129360 | 1977360
A.2.10 | ระบบน้ำล้างล้อรถก่อนออกไซต์ | ชุด | 1 | 5000 | 25000 | 5000 | 25000 | 30000 | 10% | 3000 | 33000 | 2310 | 35310
รวม A.2 งานชั่วคราว / ป้องกัน / ความปลอดภัย |  |  | 3228 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3210800 |  | 321080 | 3531880 | 247231.6 | 3779111.6
รวมงานเตรียมการและงานชั่วคราว | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 4825800 |  | 482580 | 5308380 | 371586.6 | 5679966.6

## B-งานโครงสร้าง
BOQ — อาคารสำนักงาน/พาณิชย์ 8 ชั้น ~2,000 ม.²/ชั้น (รวม ~16,000 ม.²)
B. งานโครงสร้าง (Structural Works)
* ช่องสีฟ้า = กรอกข้อมูล * ช่องขาว = คำนวณอัตโนมัติ * แต่ละ Sub-section มียอดรวมย่อย
รหัส | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ค่าแรง/หน่วย (฿) | ค่าวัสดุ/หน่วย (฿) | รวมค่าแรง (฿) | รวมค่าวัสดุ (฿) | รวม แรง+วัสดุ (฿) | Overhead (%) | Overhead (฿) | รวมก่อน VAT (฿) | VAT 7% (฿) | ราคารวม ทั้งสิ้น (฿)
▶ B.1 งานเสาเข็มเจาะ Bored Pile ø600 mm ยาว 25 ม. (100 ต้น)
B.1.1 | ค่าขุดเจาะ+ติดตั้ง Casing ø600 ยาว 25 ม. | ต้น | 100 | 0 | 45000 |  | 4500000 | 4500000 | 10% | 450000 | 4950000 | 346500 | 5296500
B.1.2 | เหล็กเสาเข็มเจาะ DB25 (Reinforcement Cage) | กก. | 18000 | 0 | 33 |  | 594000 | 594000 | 10% | 59400 | 653400 | 45738 | 699138
B.1.3 | คอนกรีต Tremie 350 ksc. (เทในน้ำ) | ม.³ | 720 | 0 | 2800 |  | 2016000 | 2016000 | 10% | 201600 | 2217600 | 155232 | 2372832
B.1.4 | Bentonite Slurry วัสดุรักษาผนังรู | ถัง | 200 | 0 | 500 |  | 100000 | 100000 | 10% | 10000 | 110000 | 7700 | 117700
B.1.5 | ค่าตัดหัวเข็มเจาะ + ทำหัวเข็ม | ต้น | 100 | 800 | 200 | 80000 | 20000 | 100000 | 10% | 10000 | 110000 | 7700 | 117700
B.1.6 | Load Test Static/Dynamic (5 ต้น) | ต้น | 5 | 0 | 80000 |  | 400000 | 400000 | 10% | 40000 | 440000 | 30800 | 470800
รวม B.1 งานเสาเข็มเจาะ Bored Pile ø600 mm ยาว 25 ม. (100 ต้น) |  |  | 19125 |  |  | #VALUE! | 7630000 | 7710000 |  | 771000 | 8481000 | 593670 | 9074670
▶ B.2 งานฐานราก Pile Cap + Mat Foundation คสล. 350 ksc. (~200 ม.³)
B.2.1 | คอนกรีตรองพื้น Lean Mix 100 ksc. t=7 ซม. | ม.³ | 30 | 0 | 1800 |  | 54000 | 54000 | 10% | 5400 | 59400 | 4158 | 63558
B.2.2 | เหล็กเส้น DB25 Main Bar ฐานราก | กก. | 7000 | 0 | 33 |  | 231000 | 231000 | 10% | 23100 | 254100 | 17787 | 271887
B.2.3 | เหล็กเส้น DB16 ปลอก/คาด/ยืน | กก. | 2500 | 0 | 31 |  | 77500 | 77500 | 10% | 7750 | 85250 | 5967.5 | 91217.5
B.2.4 | คอนกรีตผสมเสร็จ Ready Mix 350 ksc. | ม.³ | 200 | 0 | 2700 |  | 540000 | 540000 | 10% | 54000 | 594000 | 41580 | 635580
B.2.5 | Waterstop PVC 150 mm รอยต่อคอนกรีต | ม. | 200 | 0 | 80 |  | 16000 | 16000 | 10% | 1600 | 17600 | 1232 | 18832
B.2.6 | ไม้แบบ + ค้ำยัน Film Face | ม.² | 600 | 0 | 420 |  | 252000 | 252000 | 10% | 25200 | 277200 | 19404 | 296604
B.2.7 | ค่าแรงผูกเหล็กฐานราก | กก. | 9500 | 6 | 0 | 57000 |  | 57000 | 10% | 5700 | 62700 | 4389 | 67089
B.2.8 | ค่าแรงทำแบบ + ถอดแบบ | ม.² | 600 | 250 | 0 | 150000 |  | 150000 | 10% | 15000 | 165000 | 11550 | 176550
B.2.9 | ค่าแรงเทคอนกรีต + Vibrate | ม.³ | 230 | 420 | 0 | 96600 |  | 96600 | 10% | 9660 | 106260 | 7438.2 | 113698.2
รวม B.2 งานฐานราก Pile Cap + Mat Foundation คสล. 350 ksc. (~200 ม.³) |  |  | 20860 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1474100 |  | 147410 | 1621510 | 113505.7 | 1735015.7
▶ B.3 งานคานคอดิน + Tie Beam คสล. 350 ksc. (~40 ม.³)
B.3.1 | เหล็กเส้น DB20 เหล็กยืนคานคอดิน | กก. | 2000 | 0 | 32 |  | 64000 | 64000 | 10% | 6400 | 70400 | 4928 | 75328
B.3.2 | เหล็กเส้น DB12 ปลอก | กก. | 800 | 0 | 29 |  | 23200 | 23200 | 10% | 2320 | 25520 | 1786.4 | 27306.4
B.3.3 | คอนกรีตผสมเสร็จ 350 ksc. | ม.³ | 40 | 0 | 2700 |  | 108000 | 108000 | 10% | 10800 | 118800 | 8316 | 127116
B.3.4 | ไม้แบบ + ค้ำยัน | ม.² | 250 | 0 | 420 |  | 105000 | 105000 | 10% | 10500 | 115500 | 8085 | 123585
B.3.5 | ค่าแรงผูกเหล็ก | กก. | 2800 | 6 | 0 | 16800 |  | 16800 | 10% | 1680 | 18480 | 1293.6 | 19773.6
B.3.6 | ค่าแรงทำแบบ + ถอดแบบ | ม.² | 250 | 250 | 0 | 62500 |  | 62500 | 10% | 6250 | 68750 | 4812.5 | 73562.5
B.3.7 | ค่าแรงเทคอนกรีต | ม.³ | 40 | 420 | 0 | 16800 |  | 16800 | 10% | 1680 | 18480 | 1293.6 | 19773.6
รวม B.3 งานคานคอดิน + Tie Beam คสล. 350 ksc. (~40 ม.³) |  |  | 6180 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 396300 |  | 39630 | 435930 | 30515.1 | 466445.1
▶ B.4 งานเสา คสล. 0.60×0.80 ม. 350 ksc. (~80 ม.³)
B.4.1 | เหล็กเส้น DB32 เหล็กยืนเสา Main Bar | กก. | 6000 | 0 | 36 |  | 216000 | 216000 | 10% | 21600 | 237600 | 16632 | 254232
B.4.2 | เหล็กเส้น DB16 ปลอกเสา Stirrup | กก. | 2500 | 0 | 31 |  | 77500 | 77500 | 10% | 7750 | 85250 | 5967.5 | 91217.5
B.4.3 | คอนกรีตผสมเสร็จ Ready Mix 350 ksc. | ม.³ | 80 | 0 | 2700 |  | 216000 | 216000 | 10% | 21600 | 237600 | 16632 | 254232
B.4.4 | ไม้แบบเสา Film Face 18 mm (Formwork) | ม.² | 800 | 0 | 420 |  | 336000 | 336000 | 10% | 33600 | 369600 | 25872 | 395472
B.4.5 | ค่าแรงผูกเหล็กเสา | กก. | 8500 | 6 | 0 | 51000 |  | 51000 | 10% | 5100 | 56100 | 3927 | 60027
B.4.6 | ค่าแรงทำแบบ + ถอดแบบ | ม.² | 800 | 260 | 0 | 208000 |  | 208000 | 10% | 20800 | 228800 | 16016 | 244816
B.4.7 | ค่าแรงเทคอนกรีตเสา (Concrete Pump) | ม.³ | 80 | 450 | 0 | 36000 |  | 36000 | 10% | 3600 | 39600 | 2772 | 42372
รวม B.4 งานเสา คสล. 0.60×0.80 ม. 350 ksc. (~80 ม.³) |  |  | 18760 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1140500 |  | 114050 | 1254550 | 87818.5 | 1342368.5
▶ B.5 งานคาน Girder + Secondary Beam 350 ksc. (~200 ม.³)
B.5.1 | เหล็กเส้น DB32 เหล็กยืน Girder Main | กก. | 12000 | 0 | 36 |  | 432000 | 432000 | 10% | 43200 | 475200 | 33264 | 508464
B.5.2 | เหล็กเส้น DB25 Secondary Beam | กก. | 6000 | 0 | 33 |  | 198000 | 198000 | 10% | 19800 | 217800 | 15246 | 233046
B.5.3 | เหล็กเส้น DB16 ปลอก Stirrup | กก. | 4000 | 0 | 31 |  | 124000 | 124000 | 10% | 12400 | 136400 | 9548 | 145948
B.5.4 | คอนกรีตผสมเสร็จ 350 ksc. | ม.³ | 200 | 0 | 2700 |  | 540000 | 540000 | 10% | 54000 | 594000 | 41580 | 635580
B.5.5 | ไม้แบบคาน Film Face + โครง + ค้ำยัน | ม.² | 2000 | 0 | 500 |  | 1000000 | 1000000 | 10% | 100000 | 1100000 | 77000 | 1177000
B.5.6 | ค่าแรงผูกเหล็กคาน | กก. | 22000 | 6 | 0 | 132000 |  | 132000 | 10% | 13200 | 145200 | 10164 | 155364
B.5.7 | ค่าแรงทำแบบ + ถอดแบบ | ม.² | 2000 | 260 | 0 | 520000 |  | 520000 | 10% | 52000 | 572000 | 40040 | 612040
B.5.8 | ค่าแรงเทคอนกรีตคาน (Pump) | ม.³ | 200 | 450 | 0 | 90000 |  | 90000 | 10% | 9000 | 99000 | 6930 | 105930
รวม B.5 งานคาน Girder + Secondary Beam 350 ksc. (~200 ม.³) |  |  | 48400 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3036000 |  | 303600 | 3339600 | 233772 | 3573372
▶ B.6 งานพื้น Slab on Ground ชั้น 1 t=20 ซม. (2,000 ม.²)
B.6.1 | ทรายหยาบรองพื้น t=15 ซม. | ม.³ | 300 | 0 | 350 |  | 105000 | 105000 | 10% | 10500 | 115500 | 8085 | 123585
B.6.2 | พลาสติก PE Vapor Barrier 0.25 mm | ม.² | 2200 | 0 | 15 |  | 33000 | 33000 | 10% | 3300 | 36300 | 2541 | 38841
B.6.3 | เหล็กตาข่าย Wire Mesh RB9 @0.20 (2 ชั้น) | แผ่น | 560 | 0 | 350 |  | 196000 | 196000 | 10% | 19600 | 215600 | 15092 | 230692
B.6.4 | คอนกรีตผสมเสร็จ 350 ksc. t=20 ซม. | ม.³ | 405 | 0 | 2700 |  | 1093500 | 1093500 | 10% | 109350 | 1202850 | 84199.5 | 1287049.5
B.6.5 | ค่าแรงวางตาข่าย+เทคอนกรีต | ม.² | 2000 | 320 | 0 | 640000 |  | 640000 | 10% | 64000 | 704000 | 49280 | 753280
B.6.6 | ค่าแรงขัดผิว Power Float ชั้น 1 | ม.² | 2000 | 100 | 0 | 200000 |  | 200000 | 10% | 20000 | 220000 | 15400 | 235400
รวม B.6 งานพื้น Slab on Ground ชั้น 1 t=20 ซม. (2,000 ม.²) |  |  | 7465 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2267500 |  | 226750 | 2494250 | 174597.5 | 2668847.5
▶ B.7 งานพื้น PT Slab / Suspended Slab ชั้น 2-8 t=20 ซม. (12,000 ม.²)
B.7.1 | เหล็กเส้น DB20 เหล็กพื้น ผิวล่าง | กก. | 45000 | 0 | 32 |  | 1440000 | 1440000 | 10% | 144000 | 1584000 | 110880 | 1694880
B.7.2 | เหล็กเส้น DB16 ผิวบน + Top Bar | กก. | 25000 | 0 | 31 |  | 775000 | 775000 | 10% | 77500 | 852500 | 59675 | 912175
B.7.3 | คอนกรีตผสมเสร็จ 350 ksc. t=20 ซม. | ม.³ | 2440 | 0 | 2700 |  | 6588000 | 6588000 | 10% | 658800 | 7246800 | 507276 | 7754076
B.7.4 | ไม้แบบท้องพื้น Film Face 18 mm | ม.² | 12000 | 0 | 320 |  | 3840000 | 3840000 | 10% | 384000 | 4224000 | 295680 | 4519680
B.7.5 | ค้ำยัน Prop Jack Steel ทุกชั้น | ม.² | 12000 | 0 | 200 |  | 2400000 | 2400000 | 10% | 240000 | 2640000 | 184800 | 2824800
B.7.6 | ค่าแรงผูกเหล็กพื้นทั้งอาคาร | กก. | 70000 | 6 | 0 | 420000 |  | 420000 | 10% | 42000 | 462000 | 32340 | 494340
B.7.7 | ค่าแรงทำแบบ + ถอดแบบ | ม.² | 12000 | 260 | 0 | 3120000 |  | 3120000 | 10% | 312000 | 3432000 | 240240 | 3672240
B.7.8 | ค่าแรงเทคอนกรีตพื้น (Concrete Pump) | ม.³ | 2440 | 450 | 0 | 1098000 |  | 1098000 | 10% | 109800 | 1207800 | 84546 | 1292346
รวม B.7 งานพื้น PT Slab / Suspended Slab ชั้น 2-8 t=20 ซม. (12,000 ม.²) |  |  | 180880 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 19681000 |  | 1968100 | 21649100 | 1515437 | 23164537
▶ B.8 งานบันได คสล. 4 แกน (ชั้น 1-8)
B.8.1 | เหล็กเส้น DB20 เหล็กบันได | กก. | 3200 | 0 | 32 |  | 102400 | 102400 | 10% | 10240 | 112640 | 7884.8 | 120524.8
B.8.2 | เหล็กเส้น DB12 ปลอก/คาด | กก. | 800 | 0 | 29 |  | 23200 | 23200 | 10% | 2320 | 25520 | 1786.4 | 27306.4
B.8.3 | คอนกรีตผสมเสร็จ 350 ksc. | ม.³ | 32 | 0 | 2700 |  | 86400 | 86400 | 10% | 8640 | 95040 | 6652.8 | 101692.8
B.8.4 | ไม้แบบบันได | ม.² | 320 | 0 | 500 |  | 160000 | 160000 | 10% | 16000 | 176000 | 12320 | 188320
B.8.5 | ค่าแรงผูกเหล็ก+ทำแบบ+เทบันได | ขั้น | 280 | 550 | 0 | 154000 |  | 154000 | 10% | 15400 | 169400 | 11858 | 181258
รวม B.8 งานบันได คสล. 4 แกน (ชั้น 1-8) |  |  | 4632 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 526000 |  | 52600 | 578600 | 40502 | 619102
▶ B.9 งานโครงหลังคาเหล็ก + ดาดฟ้า (2,000 ม.²)
B.9.1 | เหล็กรูปพรรณ C200×75×6 mm ขื่อหลัก | กก. | 15000 | 0 | 62 |  | 930000 | 930000 | 10% | 93000 | 1023000 | 71610 | 1094610
B.9.2 | เหล็กแป C150×65×4 mm Purlin | กก. | 8000 | 0 | 60 |  | 480000 | 480000 | 10% | 48000 | 528000 | 36960 | 564960
B.9.3 | Gusset Plate + เพลทต่อ | กก. | 800 | 0 | 50 |  | 40000 | 40000 | 10% | 4000 | 44000 | 3080 | 47080
B.9.4 | Bolt M20 + Nut + Washer | กก. | 300 | 0 | 100 |  | 30000 | 30000 | 10% | 3000 | 33000 | 2310 | 35310
B.9.5 | สีกันสนิม Epoxy 2 ชั้น | กก. | 150 | 0 | 260 |  | 39000 | 39000 | 10% | 3900 | 42900 | 3003 | 45903
B.9.6 | ค่าแรงประกอบ+ยก+ติดตั้ง | กก. | 24150 | 25 | 0 | 603750 |  | 603750 | 10% | 60375 | 664125 | 46488.75 | 710613.75
รวม B.9 งานโครงหลังคาเหล็ก + ดาดฟ้า (2,000 ม.²) |  |  | 48400 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2122750 |  | 212275 | 2335025 | 163451.75 | 2498476.75
▶ B.10 งานกันซึม + Waterproofing ดาดฟ้า+ใต้ดิน
B.10.1 | PU Membrane 2 mm ดาดฟ้า + Primer | ม.² | 2200 | 0 | 560 |  | 1232000 | 1232000 | 10% | 123200 | 1355200 | 94864 | 1450064
B.10.2 | วัสดุกันซึม Crystalline ใต้ดิน | กก. | 600 | 0 | 200 |  | 120000 | 120000 | 10% | 12000 | 132000 | 9240 | 141240
B.10.3 | Waterstop PVC 200 mm รอยต่อคอนกรีต | ม. | 300 | 0 | 120 |  | 36000 | 36000 | 10% | 3600 | 39600 | 2772 | 42372
B.10.4 | PU Sealant Joint Sealant ทุกรอยต่อ | หลอด | 200 | 0 | 150 |  | 30000 | 30000 | 10% | 3000 | 33000 | 2310 | 35310
B.10.5 | ค่าแรงทากันซึม (ดาดฟ้า+ใต้ดิน) | ม.² | 2500 | 240 | 0 | 600000 |  | 600000 | 10% | 60000 | 660000 | 46200 | 706200
รวม B.10 งานกันซึม + Waterproofing ดาดฟ้า+ใต้ดิน |  |  | 5800 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2018000 |  | 201800 | 2219800 | 155386 | 2375186
▶ B.11 งานผนังพืชพักอาคาร + Core Wall (คสล. 350 ksc.)
B.11.1 | เหล็กเส้น DB20 ผนัง Core ยืน | กก. | 8000 | 0 | 32 |  | 256000 | 256000 | 10% | 25600 | 281600 | 19712 | 301312
B.11.2 | เหล็กเส้น DB12 ผนัง Core แนวนอน | กก. | 3500 | 0 | 29 |  | 101500 | 101500 | 10% | 10150 | 111650 | 7815.5 | 119465.5
B.11.3 | คอนกรีตผสมเสร็จ 350 ksc. ผนัง | ม.³ | 150 | 0 | 2700 |  | 405000 | 405000 | 10% | 40500 | 445500 | 31185 | 476685
B.11.4 | Formwork ผนัง Climbing Formwork | ม.² | 1500 | 0 | 500 |  | 750000 | 750000 | 10% | 75000 | 825000 | 57750 | 882750
B.11.5 | ค่าแรงผูกเหล็ก+ทำแบบ+เทผนัง Core | ม.² | 1500 | 280 | 0 | 420000 |  | 420000 | 10% | 42000 | 462000 | 32340 | 494340
รวม B.11 งานผนังพืชพักอาคาร + Core Wall (คสล. 350 ksc.) |  |  | 14650 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1932500 |  | 193250 | 2125750 | 148802.5 | 2274552.5
รวมงานโครงสร้าง | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 42304650 |  | 4230465 | 46535115 | 3257458.05 | 49792573.05

## C-งานสถาปัตย์
BOQ — อาคารสำนักงาน/พาณิชย์ 8 ชั้น ~2,000 ม.²/ชั้น (รวม ~16,000 ม.²)
C. งานสถาปัตยกรรม (Architectural Works)
* ช่องสีฟ้า = กรอกข้อมูล * ช่องขาว = คำนวณอัตโนมัติ * แต่ละ Sub-section มียอดรวมย่อย
รหัส | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ค่าแรง/หน่วย (฿) | ค่าวัสดุ/หน่วย (฿) | รวมค่าแรง (฿) | รวมค่าวัสดุ (฿) | รวม แรง+วัสดุ (฿) | Overhead (%) | Overhead (฿) | รวมก่อน VAT (฿) | VAT 7% (฿) | ราคารวม ทั้งสิ้น (฿)
▶ C.1 งานก่ออิฐมวลเบา AAC 10-15 ซม. (4,000 ม.²)
C.1.1 | อิฐมวลเบา AAC 60×20×10 ซม. ผนังภายใน | ก้อน | 25000 | 0 | 11 |  | 275000 | 275000 | 10% | 27500 | 302500 | 21175 | 323675
C.1.2 | อิฐมวลเบา AAC 60×20×15 ซม. ผนังภายนอก | ก้อน | 8000 | 0 | 14 |  | 112000 | 112000 | 10% | 11200 | 123200 | 8624 | 131824
C.1.3 | ปูนก่อสำเร็จ Thin Bed Mortar ถุง 25 กก. | ถุง | 800 | 0 | 140 |  | 112000 | 112000 | 10% | 11200 | 123200 | 8624 | 131824
C.1.4 | ค่าแรงก่ออิฐ | ม.² | 4000 | 185 | 0 | 740000 |  | 740000 | 10% | 74000 | 814000 | 56980 | 870980
รวม C.1 งานก่ออิฐมวลเบา AAC 10-15 ซม. (4,000 ม.²) |  |  | 37800 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1239000 |  | 123900 | 1362900 | 95403 | 1458303
▶ C.2 งานฉาบปูน + ผนังภายในสำเร็จ (8,000 ม.²)
C.2.1 | ปูนฉาบสำเร็จ ถุง 25 กก. | ถุง | 6400 | 0 | 145 |  | 928000 | 928000 | 10% | 92800 | 1020800 | 71456 | 1092256
C.2.2 | ระบบ Dry Wall Gypsum สำหรับ Partition | ม.² | 1000 | 0 | 850 |  | 850000 | 850000 | 10% | 85000 | 935000 | 65450 | 1000450
C.2.3 | ตาข่ายไฟเบอร์กลาส Fiber Mesh | ม. | 500 | 0 | 15 |  | 7500 | 7500 | 10% | 750 | 8250 | 577.5 | 8827.5
C.2.4 | ค่าแรงฉาบปูน 2 หน้า | ม.² | 8000 | 105 | 0 | 840000 |  | 840000 | 10% | 84000 | 924000 | 64680 | 988680
รวม C.2 งานฉาบปูน + ผนังภายในสำเร็จ (8,000 ม.²) |  |  | 15900 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2625500 |  | 262550 | 2888050 | 202163.5 | 3090213.5
▶ C.3 งานพื้นกระเบื้อง Porcelain 60×60 (3,000 ม.²)
C.3.1 | กระเบื้อง Porcelain 60×60 ซม. (ทั่วไป) | แผ่น | 9000 | 0 | 180 |  | 1620000 | 1620000 | 10% | 162000 | 1782000 | 124740 | 1906740
C.3.2 | กระเบื้อง Rectified 60×60 ซม. (ล็อบบี้/VIP) | แผ่น | 1500 | 0 | 350 |  | 525000 | 525000 | 10% | 52500 | 577500 | 40425 | 617925
C.3.3 | ปูนกาว Tile Adhesive C2 ถุง 20 กก. | ถุง | 700 | 0 | 200 |  | 140000 | 140000 | 10% | 14000 | 154000 | 10780 | 164780
C.3.4 | ยาแนว Grout | ถุง | 300 | 0 | 100 |  | 30000 | 30000 | 10% | 3000 | 33000 | 2310 | 35310
C.3.5 | ค่าแรงปูกระเบื้องพื้น | ม.² | 3000 | 280 | 0 | 840000 |  | 840000 | 10% | 84000 | 924000 | 64680 | 988680
รวม C.3 งานพื้นกระเบื้อง Porcelain 60×60 (3,000 ม.²) |  |  | 14500 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3155000 |  | 315500 | 3470500 | 242935 | 3713435
▶ C.4 งานพื้นห้องน้ำ + ผนังห้องน้ำ (20 ห้อง)
C.4.1 | กระเบื้อง Non-Slip 30×30 ซม. ห้องน้ำ | แผ่น | 3500 | 0 | 65 |  | 227500 | 227500 | 10% | 22750 | 250250 | 17517.5 | 267767.5
C.4.2 | กระเบื้องผนัง 30×60 ซม. ห้องน้ำ | แผ่น | 6000 | 0 | 75 |  | 450000 | 450000 | 10% | 45000 | 495000 | 34650 | 529650
C.4.3 | ปูนกาว + ยาแนว Epoxy Grout กันน้ำ | ถุง | 300 | 0 | 200 |  | 60000 | 60000 | 10% | 6000 | 66000 | 4620 | 70620
C.4.4 | ค่าแรงปูกระเบื้องพื้น+ผนังห้องน้ำ | ม.² | 900 | 310 | 0 | 279000 |  | 279000 | 10% | 27900 | 306900 | 21483 | 328383
รวม C.4 งานพื้นห้องน้ำ + ผนังห้องน้ำ (20 ห้อง) |  |  | 10700 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1016500 |  | 101650 | 1118150 | 78270.5 | 1196420.5
▶ C.5 งานฝ้าเพดาน Gypsum (4,000 ม.²) + ห้องน้ำ PVC (400 ม.²)
C.5.1 | แผ่น Gypsum Board 9 mm 120×240 ซม. | แผ่น | 1800 | 0 | 185 |  | 333000 | 333000 | 10% | 33300 | 366300 | 25641 | 391941
C.5.2 | โครง C-Channel 1.5" + Wall Angle | ม. | 5000 | 0 | 40 |  | 200000 | 200000 | 10% | 20000 | 220000 | 15400 | 235400
C.5.3 | Hanger Wire + Clips ชุดรวม | ชุด | 1 | 0 | 60000 |  | 60000 | 60000 | 10% | 6000 | 66000 | 4620 | 70620
C.5.4 | ยาแนว Jointing Compound + เทป | ถุง | 160 | 0 | 180 |  | 28800 | 28800 | 10% | 2880 | 31680 | 2217.6 | 33897.6
C.5.5 | แผ่น PVC ห้องน้ำ + โครงอะลูมิเนียม | ม.² | 400 | 0 | 350 |  | 140000 | 140000 | 10% | 14000 | 154000 | 10780 | 164780
C.5.6 | ค่าแรงติดตั้งฝ้า Gypsum | ม.² | 4000 | 200 | 0 | 800000 |  | 800000 | 10% | 80000 | 880000 | 61600 | 941600
C.5.7 | ค่าแรงติดตั้งฝ้าห้องน้ำ PVC | ม.² | 400 | 170 | 0 | 68000 |  | 68000 | 10% | 6800 | 74800 | 5236 | 80036
รวม C.5 งานฝ้าเพดาน Gypsum (4,000 ม.²) + ห้องน้ำ PVC (400 ม.²) |  |  | 11761 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1629800 |  | 162980 | 1792780 | 125494.6 | 1918274.6
▶ C.6 งานผนังกระจก Curtain Wall + ประตูทางเข้า Lobby
C.6.1 | ระบบ Curtain Wall อะลูมิเนียม+กระจก 8 mm Tempered | ม.² | 500 | 0 | 8500 |  | 4250000 | 4250000 | 10% | 425000 | 4675000 | 327250 | 5002250
C.6.2 | ประตูอัตโนมัติ Automatic Sliding Door ล็อบบี้ | ชุด | 2 | 0 | 120000 |  | 240000 | 240000 | 10% | 24000 | 264000 | 18480 | 282480
C.6.3 | ประตูหนีไฟ Fire Door 120 นาที (Staircase) | บาน | 8 | 0 | 18000 |  | 144000 | 144000 | 10% | 14400 | 158400 | 11088 | 169488
C.6.4 | หน้าต่างอะลูมิเนียม Fixed+กระจกเขียว 6mm | ม.² | 800 | 0 | 3500 |  | 2800000 | 2800000 | 10% | 280000 | 3080000 | 215600 | 3295600
C.6.5 | Silicon Sealant ทั้งระบบ | หลอด | 200 | 0 | 120 |  | 24000 | 24000 | 10% | 2400 | 26400 | 1848 | 28248
C.6.6 | ค่าแรงติดตั้ง Curtain Wall + ประตู | ม.² | 1500 | 1500 | 0 | 2250000 |  | 2250000 | 10% | 225000 | 2475000 | 173250 | 2648250
รวม C.6 งานผนังกระจก Curtain Wall + ประตูทางเข้า Lobby |  |  | 3010 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 9708000 |  | 970800 | 10678800 | 747516 | 11426316
▶ C.7 งานประตูภายใน + บานเลื่อน + Partition
C.7.1 | ประตูไม้ทึบ + วงกบ ภายในสำนักงาน | บาน | 60 | 0 | 5500 |  | 330000 | 330000 | 10% | 33000 | 363000 | 25410 | 388410
C.7.2 | ประตูห้องน้ำ PVC | บาน | 20 | 0 | 3500 |  | 70000 | 70000 | 10% | 7000 | 77000 | 5390 | 82390
C.7.3 | บานพับ + กุญแจ + อุปกรณ์ (Set) | ชุด | 80 | 0 | 800 |  | 64000 | 64000 | 10% | 6400 | 70400 | 4928 | 75328
C.7.4 | Office Partition ผนังกระจก 10 mm Tempered | ม.² | 300 | 0 | 4500 |  | 1350000 | 1350000 | 10% | 135000 | 1485000 | 103950 | 1588950
C.7.5 | ค่าแรงติดตั้งประตู + Partition | ชุด | 1 | 30000 | 0 | 30000 |  | 30000 | 10% | 3000 | 33000 | 2310 | 35310
รวม C.7 งานประตูภายใน + บานเลื่อน + Partition |  |  | 461 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1844000 |  | 184400 | 2028400 | 141988 | 2170388
▶ C.8 งานหลังคา Metal Sheet + ดาดฟ้า
C.8.1 | แผ่นเมทัลชีท Colorsteel 0.47 mm ลูกฟูก | ม.² | 2200 | 0 | 380 |  | 836000 | 836000 | 10% | 83600 | 919600 | 64372 | 983972
C.8.2 | Foam Insulation ใต้หลังคา 50 mm | ม.² | 2200 | 0 | 280 |  | 616000 | 616000 | 10% | 61600 | 677600 | 47432 | 725032
C.8.3 | Ridge Cap + Flashing + Closure | ม. | 200 | 0 | 350 |  | 70000 | 70000 | 10% | 7000 | 77000 | 5390 | 82390
C.8.4 | รางน้ำฝน Stainless 6" | ม. | 150 | 0 | 800 |  | 120000 | 120000 | 10% | 12000 | 132000 | 9240 | 141240
C.8.5 | ท่อน้ำลง Stainless 4" | ม. | 80 | 0 | 500 |  | 40000 | 40000 | 10% | 4000 | 44000 | 3080 | 47080
C.8.6 | ค่าแรงมุงหลังคา Metal Sheet | ม.² | 2200 | 320 | 0 | 704000 |  | 704000 | 10% | 70400 | 774400 | 54208 | 828608
รวม C.8 งานหลังคา Metal Sheet + ดาดฟ้า |  |  | 7030 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2386000 |  | 238600 | 2624600 | 183722 | 2808322
▶ C.9 งานทาสีและผิวสำเร็จภายนอก
C.9.1 | สีทาภายนอก Elastomeric ชั้นสูง | ม.² | 3000 | 0 | 80 |  | 240000 | 240000 | 10% | 24000 | 264000 | 18480 | 282480
C.9.2 | ค่าแรงทาสีภายนอก | ม.² | 3000 | 70 | 0 | 210000 |  | 210000 | 10% | 21000 | 231000 | 16170 | 247170
รวม C.9 งานทาสีและผิวสำเร็จภายนอก |  |  | 6000 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 450000 |  | 45000 | 495000 | 34650 | 529650
▶ C.10 งานทาสีภายใน + พื้นอีพ็อกซี่
C.10.1 | สีทาภายใน Acrylic + Primer 2 ชั้น | ม.² | 8000 | 0 | 65 |  | 520000 | 520000 | 10% | 52000 | 572000 | 40040 | 612040
C.10.2 | ค่าแรงทาสีภายใน | ม.² | 8000 | 50 | 0 | 400000 |  | 400000 | 10% | 40000 | 440000 | 30800 | 470800
C.10.3 | Epoxy Floor Coating 2 mm (โรงจอดรถ/คลัง) | ม.² | 1000 | 0 | 450 |  | 450000 | 450000 | 10% | 45000 | 495000 | 34650 | 529650
C.10.4 | ค่าแรงทา Epoxy Floor | ม.² | 1000 | 180 | 0 | 180000 |  | 180000 | 10% | 18000 | 198000 | 13860 | 211860
รวม C.10 งานทาสีภายใน + พื้นอีพ็อกซี่ |  |  | 18000 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1550000 |  | 155000 | 1705000 | 119350 | 1824350
▶ C.11 งานราว + งานโลหะตกแต่ง
C.11.1 | ราวบันได Stainless 316 Round 2" | ม. | 100 | 0 | 5500 |  | 550000 | 550000 | 10% | 55000 | 605000 | 42350 | 647350
C.11.2 | ราวระเบียง Stainless 316 | ม. | 150 | 0 | 5000 |  | 750000 | 750000 | 10% | 75000 | 825000 | 57750 | 882750
C.11.3 | Canopy เหล็ก+กระจก ทางเข้าหลัก | ม.² | 30 | 0 | 12000 |  | 360000 | 360000 | 10% | 36000 | 396000 | 27720 | 423720
C.11.4 | Letter Signage ชื่ออาคาร Backlit LED | ชุด | 1 | 0 | 80000 |  | 80000 | 80000 | 10% | 8000 | 88000 | 6160 | 94160
C.11.5 | ค่าแรงติดตั้งราวและงานโลหะ | ม. | 250 | 900 | 0 | 225000 |  | 225000 | 10% | 22500 | 247500 | 17325 | 264825
รวม C.11 งานราว + งานโลหะตกแต่ง |  |  | 531 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1965000 |  | 196500 | 2161500 | 151305 | 2312805
▶ C.12 งานล็อบบี้ + พื้นหินอ่อน + ฝ้าตกแต่ง
C.12.1 | หินอ่อน Marble 60×60 ซม. พื้นล็อบบี้ | ม.² | 200 | 0 | 2800 |  | 560000 | 560000 | 10% | 56000 | 616000 | 43120 | 659120
C.12.2 | หินแกรนิต Granite 30×60 ซม. ผนังล็อบบี้ | ม.² | 120 | 0 | 3500 |  | 420000 | 420000 | 10% | 42000 | 462000 | 32340 | 494340
C.12.3 | ฝ้าตกแต่ง Decorative Gypsum 3D Ceiling | ม.² | 200 | 0 | 2500 |  | 500000 | 500000 | 10% | 50000 | 550000 | 38500 | 588500
C.12.4 | แสงซ่อน LED Strip 5W/ม. ฝ้าตกแต่ง | ม. | 150 | 0 | 800 |  | 120000 | 120000 | 10% | 12000 | 132000 | 9240 | 141240
C.12.5 | Reception Counter ล็อบบี้ (Solid Surface) | ชุด | 1 | 0 | 180000 |  | 180000 | 180000 | 10% | 18000 | 198000 | 13860 | 211860
C.12.6 | ค่าแรงติดตั้งงานล็อบบี้ทั้งหมด | ม.² | 320 | 1500 | 0 | 480000 |  | 480000 | 10% | 48000 | 528000 | 36960 | 564960
รวม C.12 งานล็อบบี้ + พื้นหินอ่อน + ฝ้าตกแต่ง |  |  | 991 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2260000 |  | 226000 | 2486000 | 174020 | 2660020
รวมงานสถาปัตยกรรม | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 29828800 |  | 2982880 | 32811680 | 2296817.6 | 35108497.6

## D-งานไฟฟ้า
BOQ — อาคารสำนักงาน/พาณิชย์ 8 ชั้น ~2,000 ม.²/ชั้น (รวม ~16,000 ม.²)
D. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (Electrical & Communication)
* ช่องสีฟ้า = กรอกข้อมูล * ช่องขาว = คำนวณอัตโนมัติ * แต่ละ Sub-section มียอดรวมย่อย
รหัส | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ค่าแรง/หน่วย (฿) | ค่าวัสดุ/หน่วย (฿) | รวมค่าแรง (฿) | รวมค่าวัสดุ (฿) | รวม แรง+วัสดุ (฿) | Overhead (%) | Overhead (฿) | รวมก่อน VAT (฿) | VAT 7% (฿) | ราคารวม ทั้งสิ้น (฿)
▶ D.1 ตู้ MDB + Switchgear + DB ทุกชั้น
D.1.1 | LV Switchgear Panel 1,250A (หลัก) | ชุด | 1 | 0 | 350000 |  | 350000 | 350000 | 10% | 35000 | 385000 | 26950 | 411950
D.1.2 | ตู้ MDB แต่ละชั้น 3P 400A + MCCB | ชุด | 8 | 0 | 55000 |  | 440000 | 440000 | 10% | 44000 | 484000 | 33880 | 517880
D.1.3 | ตู้ Sub DB แต่ละ Zone 16 CH | ชุด | 16 | 0 | 15000 |  | 240000 | 240000 | 10% | 24000 | 264000 | 18480 | 282480
D.1.4 | สาย Power Cable 3×240 mm² + N+G Feeder | ม. | 200 | 0 | 1200 |  | 240000 | 240000 | 10% | 24000 | 264000 | 18480 | 282480
D.1.5 | Bus Duct Feeder 1,000A (แนวตั้ง) | ม. | 30 | 0 | 25000 |  | 750000 | 750000 | 10% | 75000 | 825000 | 57750 | 882750
D.1.6 | ค่าแรงติดตั้ง Switchgear + MDB + Sub DB | ชุด | 1 | 80000 | 0 | 80000 |  | 80000 | 10% | 8000 | 88000 | 6160 | 94160
รวม D.1 ตู้ MDB + Switchgear + DB ทุกชั้น |  |  | 256 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 2100000 |  | 210000 | 2310000 | 161700 | 2471700
▶ D.2 ระบบแสงสว่าง (500 จุด) + Emergency
D.2.1 | สายไฟ THW 2.5 mm² แสงสว่างทั้งอาคาร | ม. | 6000 | 0 | 18 |  | 108000 | 108000 | 10% | 10800 | 118800 | 8316 | 127116
D.2.2 | ท่อร้อยสาย PVC 3/4" | ม. | 4000 | 0 | 22 |  | 88000 | 88000 | 10% | 8800 | 96800 | 6776 | 103576
D.2.3 | กล่องพักสาย Gang Box | อัน | 500 | 0 | 35 |  | 17500 | 17500 | 10% | 1750 | 19250 | 1347.5 | 20597.5
D.2.4 | สาย Emergency FP200 2×2.5 mm² | ม. | 1000 | 0 | 55 |  | 55000 | 55000 | 10% | 5500 | 60500 | 4235 | 64735
D.2.5 | ค่าแรงเดินท่อ+สาย ระบบแสงสว่าง | จุด | 500 | 500 | 0 | 250000 |  | 250000 | 10% | 25000 | 275000 | 19250 | 294250
รวม D.2 ระบบแสงสว่าง (500 จุด) + Emergency |  |  | 12000 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 518500 |  | 51850 | 570350 | 39924.5 | 610274.5
▶ D.3 ระบบเต้าเสียบ + Power (400 จุด)
D.3.1 | สายไฟ THW 2.5 mm² (3 เส้น/จุด) ทั่วไป | ม. | 8000 | 0 | 18 |  | 144000 | 144000 | 10% | 14400 | 158400 | 11088 | 169488
D.3.2 | สาย THW 6 mm² Heavy Load (3 เส้น) | ม. | 1500 | 0 | 50 |  | 75000 | 75000 | 10% | 7500 | 82500 | 5775 | 88275
D.3.3 | ท่อร้อยสาย PVC 3/4"–1.5" | ม. | 5000 | 0 | 28 |  | 140000 | 140000 | 10% | 14000 | 154000 | 10780 | 164780
D.3.4 | กล่องพักสาย + Floor Box | อัน | 400 | 0 | 80 |  | 32000 | 32000 | 10% | 3200 | 35200 | 2464 | 37664
D.3.5 | ค่าแรงเดินท่อ+สาย ระบบเต้าเสียบ | จุด | 400 | 520 | 0 | 208000 |  | 208000 | 10% | 20800 | 228800 | 16016 | 244816
รวม D.3 ระบบเต้าเสียบ + Power (400 จุด) |  |  | 15300 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 599000 |  | 59900 | 658900 | 46123 | 705023
▶ D.4 โคมไฟ LED ทั้งอาคาร (500 ดวง) + Emergency
D.4.1 | โคม LED Downlight 12W Warm White | ดวง | 200 | 0 | 900 |  | 180000 | 180000 | 10% | 18000 | 198000 | 13860 | 211860
D.4.2 | โคม LED Panel 2×2 ft 36W (Office) | ดวง | 200 | 0 | 1500 |  | 300000 | 300000 | 10% | 30000 | 330000 | 23100 | 353100
D.4.3 | โคม LED Highbay 150W (Carpark) | ดวง | 40 | 0 | 4500 |  | 180000 | 180000 | 10% | 18000 | 198000 | 13860 | 211860
D.4.4 | โคม Emergency LED 2×9W + Battery | ดวง | 40 | 0 | 2800 |  | 112000 | 112000 | 10% | 11200 | 123200 | 8624 | 131824
D.4.5 | โคม Exit Sign LED | ดวง | 20 | 0 | 1200 |  | 24000 | 24000 | 10% | 2400 | 26400 | 1848 | 28248
D.4.6 | ค่าแรงติดตั้งโคมไฟทุกชนิด | ดวง | 500 | 400 | 0 | 200000 |  | 200000 | 10% | 20000 | 220000 | 15400 | 235400
รวม D.4 โคมไฟ LED ทั้งอาคาร (500 ดวง) + Emergency |  |  | 1000 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 996000 |  | 99600 | 1095600 | 76692 | 1172292
▶ D.5 สวิตช์ + เต้าเสียบ + หน้ากาก
D.5.1 | สวิตช์ไฟ 1/2 ทาง | อัน | 200 | 0 | 300 |  | 60000 | 60000 | 10% | 6000 | 66000 | 4620 | 70620
D.5.2 | เต้าเสียบ 2P+E 16A | อัน | 400 | 0 | 350 |  | 140000 | 140000 | 10% | 14000 | 154000 | 10780 | 164780
D.5.3 | เต้าเสียบ 3P+E 32A | อัน | 50 | 0 | 700 |  | 35000 | 35000 | 10% | 3500 | 38500 | 2695 | 41195
D.5.4 | หน้ากาก Cover Plate | อัน | 650 | 0 | 90 |  | 58500 | 58500 | 10% | 5850 | 64350 | 4504.5 | 68854.5
D.5.5 | ค่าแรงติดตั้ง | จุด | 650 | 270 | 0 | 175500 |  | 175500 | 10% | 17550 | 193050 | 13513.5 | 206563.5
รวม D.5 สวิตช์ + เต้าเสียบ + หน้ากาก |  |  | 1950 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 469000 |  | 46900 | 515900 | 36113 | 552013
▶ D.6 ระบบสายดิน + Lightning Protection
D.6.1 | Ground Rod Copper 3 ม. | แท่ง | 8 | 0 | 1500 |  | 12000 | 12000 | 10% | 1200 | 13200 | 924 | 14124
D.6.2 | สายดิน BC 95 mm² (Ring Earth) | ม. | 300 | 0 | 200 |  | 60000 | 60000 | 10% | 6000 | 66000 | 4620 | 70620
D.6.3 | Lightning Rod + Down Conductor ล่อฟ้า | ชุด | 2 | 0 | 35000 |  | 70000 | 70000 | 10% | 7000 | 77000 | 5390 | 82390
D.6.4 | Surge Protector SPD Type 1+2+3 | ชุด | 5 | 0 | 8000 |  | 40000 | 40000 | 10% | 4000 | 44000 | 3080 | 47080
D.6.5 | ค่าแรงติดตั้ง+ทดสอบ Ground < 1 Ω | งาน | 1 | 15000 | 0 | 15000 |  | 15000 | 10% | 1500 | 16500 | 1155 | 17655
รวม D.6 ระบบสายดิน + Lightning Protection |  |  | 316 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 197000 |  | 19700 | 216700 | 15169 | 231869
▶ D.7 ระบบ Fire Alarm + Fire Suppression Sprinkler
D.7.1 | FACP Addressable 200 Zone + Battery | ชุด | 1 | 0 | 180000 |  | 180000 | 180000 | 10% | 18000 | 198000 | 13860 | 211860
D.7.2 | Smoke Detector Addressable | ตัว | 250 | 0 | 2500 |  | 625000 | 625000 | 10% | 62500 | 687500 | 48125 | 735625
D.7.3 | Heat Detector + Manual Call Point | ตัว | 30 | 0 | 2000 |  | 60000 | 60000 | 10% | 6000 | 66000 | 4620 | 70620
D.7.4 | Sounder + Strobe | ตัว | 30 | 0 | 3000 |  | 90000 | 90000 | 10% | 9000 | 99000 | 6930 | 105930
D.7.5 | สาย FP200 2×1.5 mm² Shielded | ม. | 3000 | 0 | 55 |  | 165000 | 165000 | 10% | 16500 | 181500 | 12705 | 194205
D.7.6 | ระบบ Sprinkler ท่อ GI Sch40 + หัว Sprinkler | หัว | 800 | 0 | 1800 |  | 1440000 | 1440000 | 10% | 144000 | 1584000 | 110880 | 1694880
D.7.7 | ปั๊มดับเพลิง Fire Pump 37 kW + Jockey | ชุด | 1 | 0 | 280000 |  | 280000 | 280000 | 10% | 28000 | 308000 | 21560 | 329560
D.7.8 | ถังน้ำสำรองดับเพลิง 30,000 ลิตร | ถัง | 1 | 0 | 180000 |  | 180000 | 180000 | 10% | 18000 | 198000 | 13860 | 211860
D.7.9 | ค่าแรงติดตั้งระบบ Fire Alarm + Sprinkler | ชุด | 1 | 150000 | 0 | 150000 |  | 150000 | 10% | 15000 | 165000 | 11550 | 176550
รวม D.7 ระบบ Fire Alarm + Fire Suppression Sprinkler |  |  | 4114 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 3170000 |  | 317000 | 3487000 | 244090 | 3731090
▶ D.8 ระบบปรับอากาศ Chiller + AHU + FCU
D.8.1 | Chiller Water-Cooled 200 Ton พร้อมติดตั้ง | ชุด | 2 | 0 | 4500000 |  | 9000000 | 9000000 | 10% | 900000 | 9900000 | 693000 | 10593000
D.8.2 | Cooling Tower 200 Ton | ชุด | 2 | 0 | 800000 |  | 1600000 | 1600000 | 10% | 160000 | 1760000 | 123200 | 1883200
D.8.3 | AHU Air Handling Unit 10,000 CFM | ชุด | 4 | 0 | 250000 |  | 1000000 | 1000000 | 10% | 100000 | 1100000 | 77000 | 1177000
D.8.4 | FCU Fan Coil Unit 12,000 BTU | ชุด | 60 | 0 | 25000 |  | 1500000 | 1500000 | 10% | 150000 | 1650000 | 115500 | 1765500
D.8.5 | ท่อน้ำเย็น Chilled Water Pipe 4" ฉนวน | ม. | 500 | 0 | 1800 |  | 900000 | 900000 | 10% | 90000 | 990000 | 69300 | 1059300
D.8.6 | ท่อน้ำเย็น 1"–2" สาขา FCU (ฉนวน) | ม. | 2000 | 0 | 600 |  | 1200000 | 1200000 | 10% | 120000 | 1320000 | 92400 | 1412400
D.8.7 | ท่อ Duct Sheet Metal 24 Gauge | ม.² | 3000 | 0 | 1200 |  | 3600000 | 3600000 | 10% | 360000 | 3960000 | 277200 | 4237200
D.8.8 | ค่าแรงติดตั้ง+ทดสอบ HVAC ทั้งระบบ | ชุด | 1 | 300000 | 0 | 300000 |  | 300000 | 10% | 30000 | 330000 | 23100 | 353100
รวม D.8 ระบบปรับอากาศ Chiller + AHU + FCU |  |  | 5569 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 19100000 |  | 1910000 | 21010000 | 1470700 | 22480700
▶ D.9 ระบบ CCTV + Access Control + Security
D.9.1 | กล้อง IP Camera 8MP Outdoor (Fixed) | ตัว | 60 | 0 | 6500 |  | 390000 | 390000 | 10% | 39000 | 429000 | 30030 | 459030
D.9.2 | กล้อง IP Camera 8MP PTZ (หมุนได้) | ตัว | 8 | 0 | 18000 |  | 144000 | 144000 | 10% | 14400 | 158400 | 11088 | 169488
D.9.3 | NVR 64 Channel + HDD 20 TB (RAID) | ชุด | 1 | 0 | 65000 |  | 65000 | 65000 | 10% | 6500 | 71500 | 5005 | 76505
D.9.4 | Video Wall Monitor 55" 2×2 (ห้อง Control) | ชุด | 1 | 0 | 180000 |  | 180000 | 180000 | 10% | 18000 | 198000 | 13860 | 211860
D.9.5 | Access Control RFID 2FA ทุกชั้น | ชุด | 16 | 0 | 18000 |  | 288000 | 288000 | 10% | 28800 | 316800 | 22176 | 338976
D.9.6 | สาย LAN Cat6A FTP + ท่อ | ม. | 2000 | 0 | 25 |  | 50000 | 50000 | 10% | 5000 | 55000 | 3850 | 58850
D.9.7 | ค่าแรงติดตั้งระบบ CCTV+Access | ชุด | 1 | 80000 | 0 | 80000 |  | 80000 | 10% | 8000 | 88000 | 6160 | 94160
รวม D.9 ระบบ CCTV + Access Control + Security |  |  | 2087 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1197000 |  | 119700 | 1316700 | 92169 | 1408869
▶ D.10 ระบบสาร IT / Network / PA / BMS
D.10.1 | Fiber Optic Backbone OM4 พร้อม Patch Panel | ชุด | 1 | 0 | 120000 |  | 120000 | 120000 | 10% | 12000 | 132000 | 9240 | 141240
D.10.2 | Network Switch 48-port PoE Managed | ชุด | 8 | 0 | 35000 |  | 280000 | 280000 | 10% | 28000 | 308000 | 21560 | 329560
D.10.3 | WiFi AP Ceiling Mount Dual-Band ทุกชั้น | ตัว | 60 | 0 | 8000 |  | 480000 | 480000 | 10% | 48000 | 528000 | 36960 | 564960
D.10.4 | PA System + Speaker Zone ทั้งอาคาร | ชุด | 1 | 0 | 180000 |  | 180000 | 180000 | 10% | 18000 | 198000 | 13860 | 211860
D.10.5 | BMS Server + I/O Module + Software | ชุด | 1 | 0 | 500000 |  | 500000 | 500000 | 10% | 50000 | 550000 | 38500 | 588500
D.10.6 | ค่าแรง+Programming BMS+Network | ชุด | 1 | 120000 | 0 | 120000 |  | 120000 | 10% | 12000 | 132000 | 9240 | 141240
รวม D.10 ระบบสาร IT / Network / PA / BMS |  |  | 72 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1680000 |  | 168000 | 1848000 | 129360 | 1977360
▶ D.11 Transformer + Generator + UPS
D.11.1 | หม้อแปลง Transformer 1,250 kVA | ชุด | 1 | 0 | 1800000 |  | 1800000 | 1800000 | 10% | 180000 | 1980000 | 138600 | 2118600
D.11.2 | Generator Diesel Standby 500 kW | ชุด | 1 | 0 | 1800000 |  | 1800000 | 1800000 | 10% | 180000 | 1980000 | 138600 | 2118600
D.11.3 | ATS Automatic Transfer Switch 1,600A | ชุด | 1 | 0 | 180000 |  | 180000 | 180000 | 10% | 18000 | 198000 | 13860 | 211860
D.11.4 | UPS Modular 40 kVA (Server Room+Critical) | ชุด | 2 | 0 | 280000 |  | 560000 | 560000 | 10% | 56000 | 616000 | 43120 | 659120
D.11.5 | ถังน้ำมัน Generator 2,000 ลิตร + ท่อ | ชุด | 1 | 0 | 35000 |  | 35000 | 35000 | 10% | 3500 | 38500 | 2695 | 41195
D.11.6 | ค่าแรงติดตั้ง+ต่อสาย Transformer+Gen+UPS | งาน | 1 | 60000 | 0 | 60000 |  | 60000 | 10% | 6000 | 66000 | 4620 | 70620
รวม D.11 Transformer + Generator + UPS |  |  | 7 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 4435000 |  | 443500 | 4878500 | 341495 | 5219995
รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 34461500 |  | 3446150 | 37907650 | 2653535.5 | 40561185.5

## E-งานประปา
BOQ — อาคารสำนักงาน/พาณิชย์ 8 ชั้น ~2,000 ม.²/ชั้น (รวม ~16,000 ม.²)
E. งานระบบสุขาภิบาลและประปา (Plumbing & Sanitary)
* ช่องสีฟ้า = กรอกข้อมูล * ช่องขาว = คำนวณอัตโนมัติ * แต่ละ Sub-section มียอดรวมย่อย
รหัส | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ค่าแรง/หน่วย (฿) | ค่าวัสดุ/หน่วย (฿) | รวมค่าแรง (฿) | รวมค่าวัสดุ (฿) | รวม แรง+วัสดุ (฿) | Overhead (%) | Overhead (฿) | รวมก่อน VAT (฿) | VAT 7% (฿) | ราคารวม ทั้งสิ้น (฿)
▶ E.1 งานท่อน้ำดี PPR + GI ทั้งอาคาร
E.1.1 | ท่อ PPR PN20 ขนาด 1/2"–3/4" สาขา | ม. | 400 | 0 | 75 |  | 30000 | 30000 | 10% | 3000 | 33000 | 2310 | 35310
E.1.2 | ท่อ PPR PN20 ขนาด 1"–1.5" | ม. | 200 | 0 | 200 |  | 40000 | 40000 | 10% | 4000 | 44000 | 3080 | 47080
E.1.3 | ท่อ GI 2" Riser Main ขึ้นทุกชั้น | ม. | 80 | 0 | 500 |  | 40000 | 40000 | 10% | 4000 | 44000 | 3080 | 47080
E.1.4 | ท่อ GI 3" Main Pipe จาก Pump Room | ม. | 40 | 0 | 800 |  | 32000 | 32000 | 10% | 3200 | 35200 | 2464 | 37664
E.1.5 | Fitting Set PPR+GI ทั้งหมด | ชุด | 1 | 0 | 35000 |  | 35000 | 35000 | 10% | 3500 | 38500 | 2695 | 41195
E.1.6 | Ball Valve + Gate Valve (ทุกชั้น) | ตัว | 50 | 0 | 450 |  | 22500 | 22500 | 10% | 2250 | 24750 | 1732.5 | 26482.5
E.1.7 | Pressure Reducer Valve | ตัว | 4 | 0 | 3500 |  | 14000 | 14000 | 10% | 1400 | 15400 | 1078 | 16478
E.1.8 | ค่าแรงเดินท่อน้ำดีทั้งอาคาร | ม. | 720 | 160 | 0 | 115200 |  | 115200 | 10% | 11520 | 126720 | 8870.4 | 135590.4
รวม E.1 งานท่อน้ำดี PPR + GI ทั้งอาคาร |  |  | 1495 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 328700 |  | 32870 | 361570 | 25309.9 | 386879.9
▶ E.2 งานท่อน้ำทิ้ง + Soil Stack PVC/HDPE
E.2.1 | ท่อ PVC 2"–3" น้ำทิ้งทั่วไป | ม. | 300 | 0 | 80 |  | 24000 | 24000 | 10% | 2400 | 26400 | 1848 | 28248
E.2.2 | ท่อ PVC 4" Soil Stack โสโครก | ม. | 150 | 0 | 140 |  | 21000 | 21000 | 10% | 2100 | 23100 | 1617 | 24717
E.2.3 | ท่อ PVC 6" Stack หลักลงดิน | ม. | 60 | 0 | 280 |  | 16800 | 16800 | 10% | 1680 | 18480 | 1293.6 | 19773.6
E.2.4 | Fitting Set PVC + Reducer | ชุด | 1 | 0 | 30000 |  | 30000 | 30000 | 10% | 3000 | 33000 | 2310 | 35310
E.2.5 | P-Trap + S-Trap ทุกจุด | ชุด | 80 | 0 | 200 |  | 16000 | 16000 | 10% | 1600 | 17600 | 1232 | 18832
E.2.6 | ค่าแรงเดินท่อ+ทดสอบรั่ว | ม. | 510 | 140 | 0 | 71400 |  | 71400 | 10% | 7140 | 78540 | 5497.8 | 84037.8
รวม E.2 งานท่อน้ำทิ้ง + Soil Stack PVC/HDPE |  |  | 1101 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 179200 |  | 17920 | 197120 | 13798.4 | 210918.4
▶ E.3 ห้องสูบน้ำ Pump Room + ถังพักน้ำ
E.3.1 | ถังพักน้ำดิน HDPE 15,000 ลิตร | ถัง | 2 | 0 | 55000 |  | 110000 | 110000 | 10% | 11000 | 121000 | 8470 | 129470
E.3.2 | ถัง Rooftop PE 5,000 ลิตร | ถัง | 2 | 0 | 22000 |  | 44000 | 44000 | 10% | 4400 | 48400 | 3388 | 51788
E.3.3 | Booster Pump 1.5 kW แบบ Parallel | ชุด | 2 | 0 | 25000 |  | 50000 | 50000 | 10% | 5000 | 55000 | 3850 | 58850
E.3.4 | Transfer Pump 0.75 kW | ชุด | 2 | 0 | 12000 |  | 24000 | 24000 | 10% | 2400 | 26400 | 1848 | 28248
E.3.5 | Pressure Tank 150 ลิตร | ถัง | 2 | 0 | 8000 |  | 16000 | 16000 | 10% | 1600 | 17600 | 1232 | 18832
E.3.6 | มิเตอร์น้ำ 2" + นำสาย PE 2" | ชุด | 1 | 1500 | 6000 | 1500 | 6000 | 7500 | 10% | 750 | 8250 | 577.5 | 8827.5
E.3.7 | Water Level Controller + Float Valve | ชุด | 4 | 0 | 3500 |  | 14000 | 14000 | 10% | 1400 | 15400 | 1078 | 16478
E.3.8 | ค่าแรงติดตั้ง Pump Room ทั้งชุด | งาน | 1 | 20000 | 0 | 20000 |  | 20000 | 10% | 2000 | 22000 | 1540 | 23540
รวม E.3 ห้องสูบน้ำ Pump Room + ถังพักน้ำ |  |  | 16 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 285500 |  | 28550 | 314050 | 21983.5 | 336033.5
▶ E.4 ระบบน้ำร้อน Central Hot Water
E.4.1 | Water Heater Boiler Storage 500 ลิตร | ชุด | 2 | 0 | 80000 |  | 160000 | 160000 | 10% | 16000 | 176000 | 12320 | 188320
E.4.2 | ท่อน้ำร้อน Copper 3/4"–1.5" ฉนวน | ม. | 200 | 0 | 450 |  | 90000 | 90000 | 10% | 9000 | 99000 | 6930 | 105930
E.4.3 | Circulation Pump น้ำร้อน 0.37 kW | ชุด | 2 | 0 | 15000 |  | 30000 | 30000 | 10% | 3000 | 33000 | 2310 | 35310
E.4.4 | ค่าแรงติดตั้งระบบน้ำร้อน | งาน | 1 | 8000 | 0 | 8000 |  | 8000 | 10% | 800 | 8800 | 616 | 9416
รวม E.4 ระบบน้ำร้อน Central Hot Water |  |  | 205 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 288000 |  | 28800 | 316800 | 22176 | 338976
▶ E.5 สุขภัณฑ์ 20 ห้องน้ำ (ชาย/หญิง/Accessible)
E.5.1 | โถส้วมนั่งราบ Close Coupled (Standard) | ชุด | 20 | 0 | 7000 |  | 140000 | 140000 | 10% | 14000 | 154000 | 10780 | 164780
E.5.2 | โถปัสสาวะชาย Urinal + Flush Valve | ชุด | 10 | 0 | 5500 |  | 55000 | 55000 | 10% | 5500 | 60500 | 4235 | 64735
E.5.3 | อ่างล้างหน้า Counter Basin + ก๊อก Mixer | ชุด | 20 | 0 | 5500 |  | 110000 | 110000 | 10% | 11000 | 121000 | 8470 | 129470
E.5.4 | ฝักบัว Shower Set | ชุด | 8 | 0 | 4500 |  | 36000 | 36000 | 10% | 3600 | 39600 | 2772 | 42372
E.5.5 | โถ + ราวจับ ผู้พิการ Accessible | ชุด | 4 | 0 | 15000 |  | 60000 | 60000 | 10% | 6000 | 66000 | 4620 | 70620
E.5.6 | Floor Drain Stainless 4" | อัน | 40 | 0 | 600 |  | 24000 | 24000 | 10% | 2400 | 26400 | 1848 | 28248
E.5.7 | กระจก Frameless + ราวผ้า + Accessories | ชุด | 20 | 0 | 3500 |  | 70000 | 70000 | 10% | 7000 | 77000 | 5390 | 82390
E.5.8 | เครื่องทำน้ำอุ่น Instant 3,500W | ชุด | 8 | 0 | 7000 |  | 56000 | 56000 | 10% | 5600 | 61600 | 4312 | 65912
E.5.9 | ค่าแรงติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมด | ห้อง | 20 | 5000 | 0 | 100000 |  | 100000 | 10% | 10000 | 110000 | 7700 | 117700
รวม E.5 สุขภัณฑ์ 20 ห้องน้ำ (ชาย/หญิง/Accessible) |  |  | 150 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 651000 |  | 65100 | 716100 | 50127 | 766227
▶ E.6 ระบบน้ำดื่ม + ซิงค์ + Pantry
E.6.1 | ตู้น้ำดื่ม Water Cooler + Heater 20 ลิตร | ตัว | 8 | 0 | 8000 |  | 64000 | 64000 | 10% | 6400 | 70400 | 4928 | 75328
E.6.2 | ซิงค์ Stainless 2 หลุม + ก๊อก | ชุด | 4 | 0 | 5000 |  | 20000 | 20000 | 10% | 2000 | 22000 | 1540 | 23540
E.6.3 | ชุดครัว Pantry Modular | ม.ตรง | 20 | 0 | 7000 |  | 140000 | 140000 | 10% | 14000 | 154000 | 10780 | 164780
E.6.4 | ก๊อกน้ำ Hose Bib ภายนอก | ตัว | 8 | 0 | 550 |  | 4400 | 4400 | 10% | 440 | 4840 | 338.8 | 5178.8
E.6.5 | ค่าแรงติดตั้ง Pantry | ชุด | 1 | 8000 | 0 | 8000 |  | 8000 | 10% | 800 | 8800 | 616 | 9416
รวม E.6 ระบบน้ำดื่ม + ซิงค์ + Pantry |  |  | 41 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 236400 |  | 23640 | 260040 | 18202.8 | 278242.8
▶ E.7 ระบบบำบัดน้ำเสีย + ถังดักไขมัน
E.7.1 | ถังบำบัดน้ำเสีย HDPE 20,000 ลิตร | ชุด | 1 | 0 | 120000 |  | 120000 | 120000 | 10% | 12000 | 132000 | 9240 | 141240
E.7.2 | บ่อพัก Manhole คสล. 1.2×1.2 ม. | บ่อ | 10 | 4000 | 8000 | 40000 | 80000 | 120000 | 10% | 12000 | 132000 | 9240 | 141240
E.7.3 | บ่อดักไขมัน Grease Trap 100 ลิตร SS | ชุด | 2 | 0 | 25000 |  | 50000 | 50000 | 10% | 5000 | 55000 | 3850 | 58850
E.7.4 | ท่อ PVC 8" น้ำเสียออกนอก | ม. | 60 | 0 | 450 |  | 27000 | 27000 | 10% | 2700 | 29700 | 2079 | 31779
E.7.5 | ระบบเติมอากาศ Aeration + Pump | ชุด | 1 | 0 | 35000 |  | 35000 | 35000 | 10% | 3500 | 38500 | 2695 | 41195
E.7.6 | ค่าแรงติดตั้งระบบบำบัด | งาน | 1 | 20000 | 0 | 20000 |  | 20000 | 10% | 2000 | 22000 | 1540 | 23540
รวม E.7 ระบบบำบัดน้ำเสีย + ถังดักไขมัน |  |  | 75 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 372000 |  | 37200 | 409200 | 28644 | 437844
รวมงานระบบสุขาภิบาลและประปา | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 2340800 |  | 234080 | 2574880 | 180241.6 | 2755121.6

## F-Infrastructure
BOQ — อาคารสำนักงาน/พาณิชย์ 8 ชั้น ~2,000 ม.²/ชั้น (รวม ~16,000 ม.²)
F. งานโครงสร้างพื้นฐาน/ภายนอก (Infrastructure & Site Works)
* ช่องสีฟ้า = กรอกข้อมูล * ช่องขาว = คำนวณอัตโนมัติ * แต่ละ Sub-section มียอดรวมย่อย
รหัส | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ค่าแรง/หน่วย (฿) | ค่าวัสดุ/หน่วย (฿) | รวมค่าแรง (฿) | รวมค่าวัสดุ (฿) | รวม แรง+วัสดุ (฿) | Overhead (%) | Overhead (฿) | รวมก่อน VAT (฿) | VAT 7% (฿) | ราคารวม ทั้งสิ้น (฿)
▶ F.1 งานรั้ว คสล.+อิฐ สูง 3.0 ม. + ผนังกั้น (160 ม.)
F.1.1 | เหล็กเส้น DB20 ยืนเสารั้ว | กก. | 800 | 0 | 32 |  | 25600 | 25600 | 10% | 2560 | 28160 | 1971.2 | 30131.2
F.1.2 | คอนกรีตผสมเสร็จ 210 ksc. | ม.³ | 15 | 0 | 2200 |  | 33000 | 33000 | 10% | 3300 | 36300 | 2541 | 38841
F.1.3 | อิฐมอญ + ปูน ก่อ+ฉาบรั้ว | ชุด | 1 | 0 | 120000 |  | 120000 | 120000 | 10% | 12000 | 132000 | 9240 | 141240
F.1.4 | ค่าแรงก่อ+เสา+ฉาบ | ม. | 160 | 900 | 0 | 144000 |  | 144000 | 10% | 14400 | 158400 | 11088 | 169488
รวม F.1 งานรั้ว คสล.+อิฐ สูง 3.0 ม. + ผนังกั้น (160 ม.) |  |  | 976 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 322600 |  | 32260 | 354860 | 24840.2 | 379700.2
▶ F.2 งานประตูรั้ว + ระบบ Boom Gate + Security Booth
F.2.1 | ประตูรถยนต์ไฟฟ้าบานเลื่อน 6.0 ม. | ชุด | 2 | 0 | 65000 |  | 130000 | 130000 | 10% | 13000 | 143000 | 10010 | 153010
F.2.2 | ประตูคนเดินไฟฟ้าบานเปิด | ชุด | 2 | 0 | 25000 |  | 50000 | 50000 | 10% | 5000 | 55000 | 3850 | 58850
F.2.3 | Boom Gate Automatic + Card Reader | ชุด | 2 | 0 | 55000 |  | 110000 | 110000 | 10% | 11000 | 121000 | 8470 | 129470
F.2.4 | Security Booth + Intercom + Camera | ชุด | 1 | 0 | 80000 |  | 80000 | 80000 | 10% | 8000 | 88000 | 6160 | 94160
F.2.5 | ค่าแรงติดตั้ง+Programming | ชุด | 1 | 15000 | 0 | 15000 |  | 15000 | 10% | 1500 | 16500 | 1155 | 17655
รวม F.2 งานประตูรั้ว + ระบบ Boom Gate + Security Booth |  |  | 8 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 385000 |  | 38500 | 423500 | 29645 | 453145
▶ F.3 งานพื้นลานจอดรถ + ถนน (1,000 ม.²)
F.3.1 | หินคลุก รองพื้น t=20 ซม. | ม.³ | 200 | 0 | 350 |  | 70000 | 70000 | 10% | 7000 | 77000 | 5390 | 82390
F.3.2 | คอนกรีต 240 ksc. t=20 ซม. + เหล็กตาข่าย | ม.³ | 200 | 0 | 2500 |  | 500000 | 500000 | 10% | 50000 | 550000 | 38500 | 588500
F.3.3 | Wire Mesh RB9 @0.20 ลานจอดรถ | แผ่น | 140 | 0 | 350 |  | 49000 | 49000 | 10% | 4900 | 53900 | 3773 | 57673
F.3.4 | ตีเส้นจราจร+ป้ายจอดรถ+หมุดสะท้อน | ม.² | 1000 | 0 | 80 |  | 80000 | 80000 | 10% | 8000 | 88000 | 6160 | 94160
F.3.5 | ระบบระบายน้ำ Drain Channel | ม. | 80 | 0 | 1500 |  | 120000 | 120000 | 10% | 12000 | 132000 | 9240 | 141240
F.3.6 | ค่าแรงเทคอนกรีต+ขัดผิว | ม.² | 1000 | 320 | 0 | 320000 |  | 320000 | 10% | 32000 | 352000 | 24640 | 376640
รวม F.3 งานพื้นลานจอดรถ + ถนน (1,000 ม.²) |  |  | 2620 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1139000 |  | 113900 | 1252900 | 87703 | 1340603
▶ F.4 ระบบระบายน้ำภายนอก + บ่อพัก
F.4.1 | ท่อ PVC/RC 10" ระบายน้ำรอบอาคาร | ม. | 200 | 0 | 800 |  | 160000 | 160000 | 10% | 16000 | 176000 | 12320 | 188320
F.4.2 | Storm Manhole คสล. 1.2×1.2 ม. | บ่อ | 12 | 5000 | 8000 | 60000 | 96000 | 156000 | 10% | 15600 | 171600 | 12012 | 183612
F.4.3 | ฝาบ่อเหล็กหล่อ D400 ชั้น Heavy | อัน | 12 | 0 | 4500 |  | 54000 | 54000 | 10% | 5400 | 59400 | 4158 | 63558
F.4.4 | Catch Basin ดักตะกอน | อัน | 10 | 0 | 3500 |  | 35000 | 35000 | 10% | 3500 | 38500 | 2695 | 41195
F.4.5 | ค่าแรงขุดดิน+วางท่อ+กลบ | ม. | 200 | 320 | 0 | 64000 |  | 64000 | 10% | 6400 | 70400 | 4928 | 75328
รวม F.4 ระบบระบายน้ำภายนอก + บ่อพัก |  |  | 434 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 469000 |  | 46900 | 515900 | 36113 | 552013
▶ F.5 งานจัดสวน + ไฟสวน + ภูมิทัศน์
F.5.1 | ต้นไม้ขนาดใหญ่ (ขนาด 3.0–5.0 ม.) | ต้น | 30 | 0 | 3500 |  | 105000 | 105000 | 10% | 10500 | 115500 | 8085 | 123585
F.5.2 | ต้นไม้ขนาดกลาง + พุ่มประดับ | ต้น | 80 | 0 | 800 |  | 64000 | 64000 | 10% | 6400 | 70400 | 4928 | 75328
F.5.3 | หญ้านวลน้อย ปูสนาม + Mulch | ม.² | 300 | 0 | 120 |  | 36000 | 36000 | 10% | 3600 | 39600 | 2772 | 42372
F.5.4 | ดินปลูก + ปุ๋ยอินทรีย์ | ม.³ | 50 | 0 | 500 |  | 25000 | 25000 | 10% | 2500 | 27500 | 1925 | 29425
F.5.5 | ระบบรดน้ำอัตโนมัติ Drip + Pop-up | จุด | 60 | 0 | 600 |  | 36000 | 36000 | 10% | 3600 | 39600 | 2772 | 42372
F.5.6 | โคมไฟ Post Light LED 30W | ดวง | 20 | 0 | 5000 |  | 100000 | 100000 | 10% | 10000 | 110000 | 7700 | 117700
F.5.7 | In-Ground Up-Light LED 10W ส่องต้นไม้ | ดวง | 30 | 0 | 3000 |  | 90000 | 90000 | 10% | 9000 | 99000 | 6930 | 105930
F.5.8 | ค่าแรงปลูกต้นไม้+จัดภูมิทัศน์ | ม.² | 400 | 150 | 0 | 60000 |  | 60000 | 10% | 6000 | 66000 | 4620 | 70620
รวม F.5 งานจัดสวน + ไฟสวน + ภูมิทัศน์ |  |  | 970 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 516000 |  | 51600 | 567600 | 39732 | 607332
▶ F.6 ลิฟต์โดยสาร + ลิฟต์บรรทุก (Elevators)
F.6.1 | ลิฟต์โดยสาร Passenger 1,000 kg 8 ชั้น 1.75 m/s | ชุด | 2 | 0 | 3500000 |  | 7000000 | 7000000 | 10% | 700000 | 7700000 | 539000 | 8239000
F.6.2 | ลิฟต์บรรทุก Service 1,600 kg 8 ชั้น | ชุด | 1 | 0 | 2800000 |  | 2800000 | 2800000 | 10% | 280000 | 3080000 | 215600 | 3295600
F.6.3 | Lift Pit + Machine Room คสล. | ชุด | 3 | 30000 | 80000 | 90000 | 240000 | 330000 | 10% | 33000 | 363000 | 25410 | 388410
F.6.4 | สาย Power ลิฟต์ + Traveller Cable | ชุด | 3 | 0 | 25000 |  | 75000 | 75000 | 10% | 7500 | 82500 | 5775 | 88275
F.6.5 | ค่าติดตั้ง + Testing + Commissioning ลิฟต์ | ชุด | 3 | 80000 | 0 | 240000 |  | 240000 | 10% | 24000 | 264000 | 18480 | 282480
รวม F.6 ลิฟต์โดยสาร + ลิฟต์บรรทุก (Elevators) |  |  | 12 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 10445000 |  | 1044500 | 11489500 | 804265 | 12293765
▶ F.7 ระบบ Generator + ห้อง Electrical + ถังน้ำมัน
F.7.1 | Generator Diesel Standby 800 kW | ชุด | 1 | 0 | 4500000 |  | 4500000 | 4500000 | 10% | 450000 | 4950000 | 346500 | 5296500
F.7.2 | ถังน้ำมัน Day Tank 5,000 ลิตร + ท่อ | ชุด | 1 | 0 | 85000 |  | 85000 | 85000 | 10% | 8500 | 93500 | 6545 | 100045
F.7.3 | ATS 2,000A + Synchronizing Panel | ชุด | 1 | 0 | 250000 |  | 250000 | 250000 | 10% | 25000 | 275000 | 19250 | 294250
F.7.4 | ห้อง Generator + Electrical Room (ก่ออิฐ+ฉาบ+ประตูกันเสียง) | ชุด | 1 | 50000 | 120000 | 50000 | 120000 | 170000 | 10% | 17000 | 187000 | 13090 | 200090
F.7.5 | ท่อไอเสีย Stainless 6" + ฉนวน | ม. | 20 | 0 | 5000 |  | 100000 | 100000 | 10% | 10000 | 110000 | 7700 | 117700
F.7.6 | ค่าแรงติดตั้ง Generator + ATS + ต่อสาย | งาน | 1 | 80000 | 0 | 80000 |  | 80000 | 10% | 8000 | 88000 | 6160 | 94160
รวม F.7 ระบบ Generator + ห้อง Electrical + ถังน้ำมัน |  |  | 25 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 5185000 |  | 518500 | 5703500 | 399245 | 6102745
▶ F.8 งานป้าย + ระบบความปลอดภัยอาคาร + Façade Lighting
F.8.1 | Letter Sign ชื่ออาคาร Backlit LED (Roof) | ชุด | 1 | 0 | 200000 |  | 200000 | 200000 | 10% | 20000 | 220000 | 15400 | 235400
F.8.2 | Façade Lighting LED Strip + Controller | ม. | 200 | 0 | 1500 |  | 300000 | 300000 | 10% | 30000 | 330000 | 23100 | 353100
F.8.3 | Bollard Light LED 20W รอบอาคาร | ดวง | 20 | 0 | 6000 |  | 120000 | 120000 | 10% | 12000 | 132000 | 9240 | 141240
F.8.4 | ระบบสัญญาณกันขโมย Perimeter Alarm | ชุด | 1 | 0 | 60000 |  | 60000 | 60000 | 10% | 6000 | 66000 | 4620 | 70620
F.8.5 | ป้ายทิศทาง Wayfinding Signage | ชุด | 1 | 0 | 80000 |  | 80000 | 80000 | 10% | 8000 | 88000 | 6160 | 94160
F.8.6 | ค่าแรงติดตั้งงานป้าย+ไฟ Façade | ชุด | 1 | 25000 | 0 | 25000 |  | 25000 | 10% | 2500 | 27500 | 1925 | 29425
รวม F.8 งานป้าย + ระบบความปลอดภัยอาคาร + Façade Lighting |  |  | 224 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 785000 |  | 78500 | 863500 | 60445 | 923945
รวมงานโครงสร้างพื้นฐาน/ภายนอก | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 19246600 |  | 1924660 | 21171260 | 1481988.2 | 22653248.2

## สรุปรวม
BOQ — สรุปยอดรวมทุกหมวดงาน ¦ อาคารสำนักงาน/พาณิชย์ 8 ชั้น ~2,000 ม.²/ชั้น (รวม ~16,000 ม.²)
วันที่จัดทำ: 21/05/2026 ¦ Overhead 10% ¦ VAT 7%
ลำดับ | หมวดงาน | รวมค่าแรง (฿) | รวมค่าวัสดุ (฿) | รวม แรง+วัสดุ (฿) | ค่าดำเนินการ (฿) | รวมก่อน VAT (฿) | ราคารวม (รวม VAT) (฿)
1 | A. งานเตรียมการและงานชั่วคราว | #VALUE! | #VALUE! | 4825800 | 482580 | 5308380 | 5679966.6
2 | B. งานโครงสร้าง | #VALUE! | #VALUE! | 42304650 | 4230465 | 46535115 | 49792573.05
3 | C. งานสถาปัตยกรรม | #VALUE! | #VALUE! | 29828800 | 2982880 | 32811680 | 35108497.6
4 | D. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | #VALUE! | #VALUE! | 34461500 | 3446150 | 37907650 | 40561185.5
5 | E. งานระบบสุขาภิบาลและประปา | #VALUE! | #VALUE! | 2340800 | 234080 | 2574880 | 2755121.6
6 | F. งานโครงสร้างพื้นฐาน/ภายนอก | #VALUE! | #VALUE! | 19246600 | 1924660 | 21171260 | 22653248.2
รวมราคางานทั้งหมด (ก่อน VAT) |  | #VALUE! | #VALUE! | 133008150 | 13300815 | 146308965 | 156550592.55
ราคารวมสุทธิ รวม VAT 7% ▶ GRAND TOTAL | [5 empty] | 146308965 | 156550592.55